| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| Председатель ПК _____________________(Е.В. Куликова)_ (расшифровка подписи) |  | Директор школы № 47 _____________________(Е.Н. Мазурец)_ (расшифровка подписи) |
| Протокол № 10 от 9.08.2012 г. |  | Приказ № 153 от 9.08.2012 г. |

ИНСТРУКЦИЯ № 053-12

о противопожарном режиме

Настоящая инструкция разработана в соответствии с требованиями пункта 15 Правил пожарной безопасности в Российской Федерации ППБ 01-03 и обязательна для всех работников учреждения.

1. Курение на территории и в помещениях образовательного учреждения запрещено.

2. Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться только дежурное помещение, пожарная и охранно-пожарная сигнализация. Другие электроустановки могут оставаться под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

3. По окончании работы все неработающие помещения закрываются ответственными за них лицами на ключ, ключи сдаются вахтерам (дежурным) с отметкой в специальном журнале. Вахтер (дежурный) должен иметь ключи от всех замком на дверях эвакуационных выходов, а другой комплект ключей должен храниться в дежурном помещении.

4. Временные огневые и другие пожарные работы производятся лишь по письменному приказу руководителя учреждения с обязательным назначением дежурного персонала, контролирующего их проведение и состояние помещений в течение времени производства работ и по их окончании в течение указанного в приказе времени.

5. В производственных и учебных помещениях (классах, мастерских) производится ежедневная уборка горючих отходов и пыли закрепленным техническим персоналом.

6. В случае пожара все электрооборудование обесточивается: в рабочее и ночное время – дежурным персоналом в соответствии со схемой электроснабжения здания (зданий).

7. В случае возникновения пожара действия работников учреждения в первую очередь должны быть направлены на обеспечение безопасности детей, их эвакуацию и спасение. Работник, отвечающий за хранение документации по личному составу, организует эвакуацию трудовых книжек, книг учета личного состава работников. Работники бухгалтерии эвакуируют лицевые счета работников учреждения.

8. При получении сигнала оповещения о пожаре каждый работник действует в соответствии с планом эвакуации детей на случай возникновения пожара.

9. Каждый работник учреждения, обнаруживший пожар или его признаки (задымление, запах гари, повышение температуры и т.д.) обязан:

- известить о пожаре руководителя или лицо, его заменяющее;

- принять меры по тушению пожара имеющимися средствами;

- приступить к эвакуации детей из здания в безопасное место.

10. Руководитель учреждения (лицо его заменяющее), а в их отсутствие дежурный (вахтер) получив извещение о пожаре:

- задействует систему оповещения людей о пожаре;

- сообщает о пожаре в пожарную часть (телефон 01). При этом необходимо четко назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, а также сообщить свою должность и фамилию;

- организует встречу пожарных подразделений;

- организует тушение пожара имеющимися в учреждении первичными средствами пожаротушения и эвакуацию детей и сотрудников;

- организует проверку наличия детей и работников, эвакуированных из здания, по имеющимся спискам.

11. При проведении эвакуации и тушении пожара сотрудникам необходимо:

- не оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и его ликвидации;

- не допускать паники. Эвакуацию детей начинать из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений. Детей младшего возраста и больных эвакуировать в первую очередь;

- воздержаться от открывания окон и дверей, а также от разбивания стекол во избежание распространения огня и дыма. Покидая помещение или здание, следует закрывать за собой все двери и окна;

- перед уходом проверить помещения на наличие людей.

12. Все работники учреждения допускаются к работе только после прохождения противопожарного инструктажа, совмещенного с вводным инструктажем по охране труда, а при изменении специфики работы проходит дополнительное обучение по предупреждению и тушению возможных пожаров. Очередной инструктаж по пожарной безопасности проводится один раз в 6 месяцев.

13. Противопожарный инструктаж проводится завхозом для МОП и зам. директора по УВР для пед. коллектива по программе и порядку, утвержденному приложением № 3 к правилам пожарной безопасности для образовательных учреждений ППБ 101-89.

О проведенных инструктажах делается запись в журналах инструктажей по охране труда (вводного и на рабочем месте).